## Produkce ŠDV
Stanovení produkce šedé vody
Před návrhem zařízení pro využití šedých a/nebo srážkových povrchových vod musí být stanoveno předpokládané množství vyprodukovaných šedých vod a/nebo roční průměrný nátok srážkových povrchových vod. Při dimenzování zařízení pro kombinované využití šedých a srážkových povrchových vod se postupuje individuálně a navrhuje se doplňování nádrže provozní vody srážkovou povrchovou vodou v případě nedostatku šedé vody.
Pokud není objem vyprodukované šedé vody stanoven měřením, může se stanovit následujícím způsobem jednou ze dvou metod. Způsob stanovení objemu vyprodukované šedé vody se zvolí podle toho, jaké údaje o produkci šedé vody jsou známy.
Součtová metoda:
Objem vyprodukované šedé vody (Qprod), v l/den, se stanoví podle vztahu:
qpro | produkce šedé vody na měrnou jednotku a den, v l/den
nmj | počet měrných jednotek stejného druhu
m | počet druhů měrných jednotek
Tabulka 1.
Druh budovy | Vybavení | Produkce šedé vody |  | Výpočet
|  | Měrná jednotka | Produkce šedé vody na měrnou jednotku a den | Počet měrných jednotek
|  |  | qprod | nmj
(l/den)
Bytový dům, rodinný dům | Koupelny | obyvatel | 31 | 0
| Kuchyně | obyvatel | 11 | 0
| Praní | obyvatel | 15 | 0
Internát | Sprchy, koupelny | lůžko | 90 | 0
Hotel | Koupelny se sprchou | lůžko | 90 | 0
| Koupelny s vanou1) | lůžko | 150 | 0
| Prádelna | lůžko | 14 | 0
Administrativní budova | Umyvadla | osoba | 12 | 0
| Čajové kuchyňky | osoba | 5 | 0
| Sprchy2) | osoba | 2 | 0
Maloobchodní prodejny – personál | Umyvadla | osoba | 12 | 0
| Sprchy2) | osoba | 2 | 0
Maloobchodní prodejny – zákazníci (návštěvníci) | Umyvadla3) | osoba | 3 | 0
1) Nutno uvážit, zda nebudou vany používány jako sprchy.
2) Příležitostné sprchy.
3) Pokud jsou v budově záchody pro zákazníky.
Pokud není produkce šedé vody na měrnou jednotku a den (qprod), v l/den, známa, může se stanovit podle vztahu:
qč | produkce šedé vody pro příslušnou činnost, v l,
nč | počet činností stejného druhu prováděných během jednoho dne,
j | počet druhů činností prováděných během dne.
Tabulka 2.
Druh činnosti |  | Produkce šedé vody pro příslušnou činnost | Výpočet - počet činností stejného druhu prováděných během dne
qč
|  | (l) | nč
Mytí rukou1) |  | 3 | 0
Mytí těla v umyvadle |  | 15 | 0
Sprchování (běžná sprcha)1) |  | 45 | 0
Koupel ve vaně |  | 120 | 0
1) Platí pro běžné výtokové armatury. U výtokových armatur se samočinným uzavíráním se produkce šedé vody může stanovit podle počtu otevření při jedné činnosti, průtoku výtokovou armaturou (podle údajů výrobce armatury) a doby výtoku po jednom otevření.
Celkové denní množství vyprodukované šedé vody součtovou metodou:
| Qprod,sm | 0 | l/den
Přibližná metoda stanovení průměrné denní produkce šedých vod:
Objem vyprodukované šedé vody (Qprod ), v l/den, se může odhadnout podle vztahu:
N | odhadnutá část z celkové denní produkce odpadních vod, kterou tvoří šedá voda (%);
Qp | celková denní produkce odpadních vod, v l.
Výpočet:
| Qp | 0 | l
| N | 0 | %
Celkové denní množství vyprodukované šedé vody přibližnou metodou:
| Qprod,pm | 0 | l/den
Celková denní produkce vody (Qprod), v l/den
Celková produkce v l/den
QProd. |  |  | 0
0
ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, tel.: 548 428 111, e-mai: asio@asio.cz

## Potřeba ŠDV
Stanovení potřeby provozní vody
Pro návrh zařízení na využití šedé nebo srážkové povrchové vody je nutno stanovit denní, a popř. roční potřebu provozní vody.
Denní potřeba provozní vody (Q24), v l/den, se stanoví ze vztahu:
| QWC | specifická potřeba vody pro splachování záchodových mís, v l/(osoba . den);
| Qtech | denní potřeba vody pro technologické procesy, v l/den, stanovená individuálně;
| Qzal | potřeba vody pro zalévání nebo kropení, v l/(m2. den).
Specifická potřeba vody pro splachování záchodových mís (qwc), v l/(osoba . den) se stanoví podle vztahu:
| qo,qpis | splachovací objem, v l, podle navržených splachovačů nebo orientačně podle tabulky
| p | počet použití jednou osobou během dne
| n | počet měrných jednotek (počet osob, obyvatel, lůžek);
Tabulka 3.
| Druh mísy a pohlaví uživatelů | Počet použití jednou osobou během dne podle druhu budovy - p
|  | Bytové nebo rodinné domy | Studentské koleje | Školy | Administrativní budovy | Maloobchodní prodejny
[6 empty] | Zaměstnanci | Návštěvníci
| Záchodové mísy pro muže, pokud jsou instalovány také pisoáry | -- | -- | 0.7 | 1 | 1 | 0.17
| Záchodové mísy pro muže, pokud nejsou instalovány pisoáry | 6 | 4.42 | 1.5 | 4 | 4 | 1
| Záchodové mísy pro ženy | 6 | 4.42 | 1.5 | 4 | 4 | 1
| Pisoárové mísy pro muže | -- | -- | 1 | 3 | 3 | 0.83
Tabulka 4.
| Zařizovací předmět | Splachovací objem
qo a qpis
(l)
|  | Velké spláchnutí | Malé spláchnutí
| Záchodová mísa | 4 | 2
|  | 4.5 | 3
|  | 6 | 3
|  | 8 | --
|  | 9 | 3
|  | 10 | 3
| Pisoárová mísa bez odsávání | 1.5 | --
| Pisoárová mísa s odsáváním | 3 | --
Výpočet množství vody na splachování toalet a pisoárů
| Splachovací objem - z tabulky 4. | Počet použití během dne - z tabulky 3. |  | Počet měrných jednotek - zvolit |  | Vypočtený objem v l/den
| qo | p |  | n |  | Q
1. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| QWC |  |  |  |  | 0
Denní potřeba vody pro technologické procesy, v l/den, stanovená individuálně
Stanovený objem v l/den
| Qtech |  |  |  |  | 0
Denní potřeba vody pro zalévání nebo kropení, se vypočítá ze vztahu:
| qzal | potřeba vody pro zalévání nebo kropení, v l/(m2. den)
| Azal | plocha, která se zalévá nebo kropí, v m2
Tabulka 5.
| Způsob použití | Jedno použití | Roční potřeba
|  | (l/m2.den) | (l/m2 . rok)
| Zalévání zahrady | 1 | 60
| Kropení hřišť | 1.2 | 200
| Kropení zeleně | 1 | 80 až 200
| Plocha zalévání, kropení v m2 |  | Způsob použití - z tab. 5, v (l/m2.den) |  |  | Vypočtený objem v l/den
| 0 |  | 0 |  |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  | 0
| Qzal. |  |  |  |  | 0
Celková denní potřeba provozní vody (Q24), v l/den
Celková spotřeba v l/den
| Q24 |  |  |  |  | 0
ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, tel.: 548 428 111, e-mai: asio@asio.cz

## posouzení + tisk
Posouzení využití šedé vody
Celková denní produkce šedé vody: |  | Qprod | 0 | l/den
Celková denní potřeba provozní vody: |  | Q24 | 0 | l/den
Nutnost doplňování dešťovou nebo pitnou vodou: |  |  | ANO
Množství doplňované vody: |  |  | 0 | l/den
Výpočet využití dešťové vody:
Minimální objem nádrží: |  | 2 x | 0 | l
Doporučená velikost čistírny: | AS-GW/AQUALOOP 6
Poznámka: Výpočet je orientační pro bežnou kvalitu šedé vody, v případě rozdílné kvality vody nebo pro jiné použití vody kontaktujte výrobce pro detailnější návrh.
ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, tel.: 548 428 111, e-mai: asio@asio.cz