PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011

Číslo ……………..

A. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

| identifikátor | A | B |  | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AS PP SEPTIK* | 5 | EO | / | S | PP | bez označení |
|  | 10 | ER |  | N | PE | SV |
|  | 12 |  |  | PB |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |

* dle označeného identifikátoru

B. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle nařízení (EU) 305/2011, čl. 11 odst. 4:

Výrobní číslo: viz číslo tohoto prohlášení

C. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Plastový septik

D. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle nařízení (EU) 305/2011, čl. 11 odst. 5:

ASIO, spol. s r.o., Jiříkovice 83, 664 51 Jiříkovice

E. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v nařízení (EU) 305/2011, příloze V: Systém 3

F. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, oznámený subjekt č. 1020, Prosecká 76, Praha 9, IČO 00015679 provedl počáteční zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 1020-CPD-090-026411

G. Vlastnosti uvedené v prohlášení

| základní charakteristiky | vlastnost | harmonizované technické specifikace |
| --- | --- | --- |
| účinnosti čištění | NPD | ČSN EN 12566-1:2001 + A1/2005 |
| jmenovitá velikost | 4 / 6 / 8 / 11 / 13 / 4 / 6 / 8 / 10 / 14 m3* |  |
| vodotěsnost | vyhověla zkoušce vodou |  |
| Chování stavební konstrukce (pevnost v tlaku a deformace při maximálním zatížení) | vyhověla výpočtu pro zatížení hydrostatickým tlakem, zeminou (1900 kg/m3 ; 35°), poklopu (tř. A dle EN 124); stropu (2,0 kN/m2, 300mm) / zatížení hydrostatickým tlakem, zeminou (2000 kg/m3 ; 0,5), poklopu (50 kN) / zatížení hydrostatickým tlakem, zeminou (2000 kg/m3 ; 0,5), víka (50 kN), spodní vodou / zatížení hydrostatickým tlakem nebo NPD** |  |
| trvanlivost | vyhověla zkoušce pro PP / PE*** |  |

*   dle identifikátoru A B pro 5 EO / 10 EO / 12 EO / 15 EO / 20 EO / 5 ER / 10 ER / 12 ER / 15 ER / 20 ER

**  dle identifikátoru C E pro S / PB / PB SV / N

*** dle identifikátoru B pro PP / PE

H. Vlastnost výrobku uvedená v bodě A a B je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě G.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě D.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Oldřich Pírek – jednatel společnosti

................................... 						........................................

v Brně dne								podpis