PROVOZNÍ DENÍK

BIOLOGICKÁ AKTIVAČNÍ ČOV

AS-VARIOcomp

PROVOZNÍ DENÍK

PRO

DOMOVNÍ ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD

AS – VARIOcomp

http:// www.asio.cz

e-mail: asio@asio.cz

Tech. kancelář:

ASIO, spol. s r.o.

POB 56, Tuřanka 1

627 00 Brno – Slatina

Tel.: 548 428 111

Fax: 548 428 100

Platnost od 17.01.2005

IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE:

Vlastník ČOV:

Provozovatel ČOV:

Odborná osoba odpovědná za provoz ČOV:

Projektant:

Dodavatel stavební části ČOV:

Dodavatel technologické části ČOV:		ASIO, spol. s r.o., Brno

Tuřanka 1, 627 00 Brno, IČO: 489 10 848

Datum výroby:					Výrobní číslo:

Datum uvedení do provozu:

Vodoprávní úřad:

PŘEHLED ADRES A DŮLEŽIÝCH TELEFONNÍCH ČÍSEL:

Zdravotnická záchranná služba:

Policie ČR:

Hasičský záchranný sbor:

Okresní hygienická stanice:

Městský úřad, odbor životního prostředí:

Krajský úřad, odbor životního prostředí:

Česká inspekce životního prostředí:

Správce toku:

Správce kanalizace:

Servisní organizace:

# PARAMETRY ČOV

Surová voda 	:	množství ………….  m3.den-1

BSK5 	  ………….. kg.den-1

CHSKcr   ………….. kg.den-1

NL     	  ………….. kg.den-1

Požadavky na kvalitu vyčištěné vody	:	množství ………….. m3.den-1

BSK5		……….	mg.l-1		…………… kg.den-1		…………….. t.rok-1

NL		……….	mg.l-1		…………… kg.den-1		…………….. t.rok-1

CHSKcr		……….	mg.l-1		…………… kg.den-1		…………….. t.rok-1

N-NH4		……….	mg.l-1		…………… kg.den-1		…………….. t.rok-1

……….		……….	mg.l-1		…………… kg.den-1		…………….. t.rok-1

……….		……….	mg.l-1		…………… kg.den-1		…………….. t.rok-1

## POVINNOSTI PROVOZOVATELE A OBSLUHY ČOV

Provozovatel ČOV musí dbát na to, aby ČOV byla provozována v souladu se schváleným provozním řádem, podle návodu výrobce tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví obsluhy, případně dalších osob. V ČOV jsou hlavními možnými zdroji nebezpečí pro obsluhu:

- úrazy el. proudem

- možnost infekce patogenními zárodky z vody

- úrazy v důsledku uklouznutí

Provoz ČOV musí být řádně oplocen, nebo jinak zabezpečen proti přístupu cizích osob, zejména dětí. Prostor ČOV je nezbytné udržovat v pořádku a čistotě. Uzavřené prostory musí být dobře větrány a opatřeny dostatečným umělým osvětlením.

Obsluha ČOV smí být svěřena jen osobám s odpovídající kvalifikací, tj. těm, kteří se podrobili školení obsluhy, o bezpečnosti práce a hygienických předpisech, podrobili se před nástupem lékařské prohlídce a předepsanému očkování podle pokynů lékaře. Obsluhu ČOV nemohou vykonávat osoby, kterým je tento druh práce zakázán. Obsluhovatel musí důsledně dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, používat předepsané ochranné pomůcky, provádět výrobcem předepsanou údržbu ČOV v určených termínech a dle potřeby, včetně vizuální kontroly funkce ČOV.

Nejdůležitější zásady z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

- nemanipulovat s el. zařízeními, pokud to obsluze při údržbě nebo obsluhování nepřísluší

- neodstraňovat ochranné kryty zařízení, čistit je za chodu

- do podzemních kanalizačních objektů nesmí obsluhovatel vstupovat sám, podzemní objekt musí být vyvětrán a poklopy během práce otevřeny

- obsluhovatel musí používat předepsané ochranné prostředky a musí mít k dispozici hygienické zařízení vybavené čistou vodou a desinfekčními prostředky

- v místnosti obsluhy musí být lékárnička první pomoci vybavená podle ON 84 6635

## POKYNY PRO SLEDOVÁNÍ PROVOZU A VEDENÍ PROVOZNÍHO DENÍKU

1.  Vizuální kontrola a údržba ČOV

Do tabulky pro vedení záznamu o ČOV se zaznamenávají podle uvedených kolonek sledování provozu, provádění údržby, odkalování systému, odvoz kalu, poruchy na zařízeních a jejich odstranění s uvedením data a podpisu zodpovědné osoby. Pro posouzení správnosti chodu ČOV je důležitý vzhled a množství kalu v aktivaci.

2.  Laboratorní sledování

Četnost a rozsah sledování je dán obecně Nařízením vlády č. 61/2003, konkrétně pak požadavkem vodoprávního úřadu. U splaškových odpadních vod se stanovují následující ukazatele kvality:

pH		reakce vody

NL		nerozpuštěné látky (z toho ztráta žíháním ZŽ)

RL		rozpuštěné látky ( z toho ztráta žíháním ZŽ)

CHSKcr		chemická spotřeba kyslíku (dichromanem)

BSK5		biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní

NEL		nepolární extrahovatelné látky

EL		extrahovatelné látky

PAL-A		tenzidy aniontové

Cl		chloridy

Ncelk.		celkový dusík

N-NH4		amoniakální dusík

Norg		organický dusík

Pcelk. 		celkový fosfor

TOC		celkový organický uhlík

Odběr vzorků se provádí zpravidla na nátoku do ČOV a na odtoku z ČOV, přičemž je nutno rozlišovat mezi prostým vzorkem „p“ (celý objem se odebere najednou) a vzorkem slévaným „m“ (smíšením několika vzorků stejného objemu, odebíraných v časovém intervalu).

3.  Mikrobiologické sledování

Složení vody a průběh čistícího procesu se podílejí na tvorbě biomasy v aktivační části ČOV, osídlení nárůstu i mikroorganismy ve vodě nám potom přesně charakterizují dlouhodobě probíhající procesy při čištění odpadní vody. Při biologickém hodnocení se rozlišují různé typy nárůstů, zhruba je lze hodnotit podle barvy – v dobře pracujícím zařízení je nárůst na nosiči biomasy nebo stěnách zelenohnědý, u ČOV, kde je pak nedostatek kyslíku, jsou tyto nárůsty šedavé a slizké. Posuzuje se rovněž kvalita (vzhled) a množství kalu ve vznosu. V dobře zapracované ČOV je kal v aktivaci zemitě hnědé barvy a tvoří vločky. Optimální množství kalu v aktivaci je 1/3 až 1/2 objemu odebraného vzorku provzdušňované směsi voda – kal v 1 litrovém odměrném válci po 30 minutové sedimentaci.

1. Tabulka ODPOVĚDNOST ZA PROVOZ ČOV

| datum | za provoz ČOV odpovídá | podpis |
| --- | --- | --- |

2. Tabulka VEDENÍ ZÁZNAMŮ O PROVOZU ČOV

| podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poznámka: | popis prováděné činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odvoz kalu | množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v kalové části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| čištění / výměna | filtru dmychadla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v aktivaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chod ČOV | automat / ruční |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Tabulka VEDENÍ ZÁZNAMŮ O PROVOZU ČOV

| podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poznámka: | popis prováděné činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odvoz kalu | množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v kalové části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| čištění / výměna | filtru dmychadla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v aktivaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chod ČOV | automat / ruční |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Tabulka VEDENÍ ZÁZNAMŮ O PROVOZU ČOV

| podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poznámka: | popis prováděné činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odvoz kalu | množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v kalové části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| čištění / výměna | filtru dmychadla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v aktivaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chod ČOV | automat / ruční |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Tabulka VEDENÍ ZÁZNAMŮ O PROVOZU ČOV

| podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poznámka: | popis prováděné činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odvoz kalu | množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v kalové části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| čištění / výměna | filtru dmychadla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v aktivaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chod ČOV | automat / ruční |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Tabulka VEDENÍ ZÁZNAMŮ O PROVOZU ČOV

| podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poznámka: | popis prováděné činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odvoz kalu | množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v kalové části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| čištění / výměna | filtru dmychadla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v aktivaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chod ČOV | automat / ruční |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Tabulka VEDENÍ ZÁZNAMŮ O PROVOZU ČOV

| podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poznámka: | popis prováděné činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odvoz kalu | množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v kalové části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| čištění / výměna | filtru dmychadla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v aktivaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chod ČOV | automat / ruční |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Tabulka VEDENÍ ZÁZNAMŮ O PROVOZU ČOV

| podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poznámka: | popis prováděné činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odvoz kalu | množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v kalové části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| čištění / výměna | filtru dmychadla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v aktivaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chod ČOV | automat / ruční |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Tabulka VEDENÍ ZÁZNAMŮ O PROVOZU ČOV

| podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poznámka: | popis prováděné činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odvoz kalu | množství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v kalové části |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| čištění / výměna | filtru dmychadla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| množství kalu | v aktivaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chod ČOV | automat / ruční |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Tabulka VÝSLEDKY LABORATORNÍCH TESTŮ

| datum | nátok do ČOV | odtok z ČOV | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BSK5 | CHSK | NL | N-NH4 |  |  | BSK5 | CHSK | NL | N-NH4 |  |  |  |

3. Tabulka VÝSLEDKY LABORATORNÍCH TESTŮ

| datum | nátok do ČOV | odtok z ČOV | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BSK5 | CHSK | NL | N-NH4 |  |  | BSK5 | CHSK | NL | N-NH4 |  |  |  |